甘肃省甘南藏族自治州城乡饮水安全管理条例

（征求意见稿）

第一章总则

第一条  为了加强城乡饮水安全管理，保障城乡饮水安全，维护供水用水双方的合法权益，根据《中华人民共和国水法》等法律、行政法规的规定，结合我州实际，制定本条例。

第二条  我州行政区域内从事城乡饮水供水工程规划、建设、运行、水质监测、管护及供水用水等相关活动，适用本条例。

第三条  本条例所称城乡饮水供水工程，是指为解决城市和农村居民饮水而兴建的各类集中供水工程和分散供水工程。集中供水工程包括水源工程、取水设施、水厂、输配水管网、信息化监控系统、入户设施及其相关附属设施；分散供水工程包括水窖、小电井等设施。

第四条  县级以上人民政府应当将城乡饮水供水事业纳入本行政区域国民经济和社会发展规划，加大对城乡饮水供水工程建设和管理的资金投入，保障城乡饮水供水安全。

鼓励单位和个人投资、捐资建设和经营城乡饮水供水工程。

鼓励有条件的地区通过城镇公共供水管网延伸，解决农村饮水，实现城乡供水一体化。

第五条  县级以上人民政府住房和城乡建设局负责本行政区域内城市饮水供水的监督管理，县级以上人民政府水行政主管部门负责本行政区域内农村饮水供水的监督管理。

县级以上人民政府发展和改革、财政、卫健委、生态环境、自然资源等部门应当按照各自职责，做好城乡饮水供水的相关工作。

第六条  县级人民政府是城乡饮水安全责任主体。

县级人民政府住房和城乡建设部门及所属给排水公司负责城市饮水集中供水工程的规划、建设、运营和管护等工作。

县级人民政府水行政主管部门及乡(镇)人民政府负责农村饮水集中供水工程的规划、建设、运营和管护等工作。

第二章规划与建设

第七条  城市饮水供水工程规划由县级以上人民政府住房和城乡建设局会同发展和改革、卫健委、生态环境等部门编制，报同级人民政府批准后实施。

农村饮水供水工程规划由县级以上人民政府水行政主管部门会同发展和改革、卫健委、生态环境等部门编制，报同级人民政府批准后实施。

编制城乡饮水供水工程规划，应当统筹城乡经济社会发展，优先发展城乡一体化和规模化集中供水工程。

第八条  城乡饮水供水的水资源配置应当优先利用地表水，合理开采地下水。

第九条  县级以上人民政府应当优先保障城乡饮水集中供水工程建设用地。

第十条  城乡饮水供水工程选址与建设，严格执行国家技术标准、规范；工程使用的材料和设施，应当符合有关质量标准和涉水产品卫生学评价要求。

从事城乡饮水集中供水工程建设的设计、施工、监理单位，应当具备相应的资质。

第十一条  新建、改建、扩建城乡饮水集中供水工程应当符合城乡饮水供水发展规划，经县级以上人民政府住房和城乡建设局、水务局行业主管部门审查，并按照有关规定办理相关手续后，方可建设。

第十二条  城乡饮水集中供水工程穿越跨行政区域和铁路、公路、电力、通信等设施及林草地的，相关地区和部门应当给予支持。

新建、改建、扩建铁路、公路、电力、通信等设施，对城乡饮水水源或者供水设施造成损害的，应当采取补救措施并予以补偿。

第十三条  农村饮水集中供水工程自来水入户部分，由建设单位或者供水单位组织建设，也可以由村民委员会或者用水户按照规定的标准自行建设，建设费用由用水户承担。

第十四条  城乡饮水集中供水工程竣工后，应当按照相关规定进行验收；验收合格后，方可投入使用。

第三章 水源与水质

第十五条  县级人民政府应当划定本行政区域内城市和农村饮水供水工程水源保护区，采取保护措施，设立地理界标和警示标志。

第十六条  县级人民政府生态环境主管部门承担城市和农村饮水水源地保护和污染防治工作，县级人民政府住房和城乡建设、水行政主管部门配合做好水源地保护相关工作。

第十七条  县级以上人民政府卫生健康行政主管部门应当对本行政区域城乡饮水供水卫生情况定期进行监督检测，保障城市和农村饮水供水水质安全。

县级以上人民政府卫生健康行政主管部门所属水质监测机构应当加强日常监管，对县域内城乡饮水供水工程的原水、出厂水、管网末梢水等定期进行水质检测。水质检测所需费用由本级财政承担。

第十八条  城乡饮水供水水质应当符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。县级以上人民政府发展和改革、财政、生态环境、自然资源等部门应当按照各自职责，做好城乡饮水供水的相关工作。

第四章  管理与运行

第十九条  城乡饮水集中供水工程建成后，其所有权按照下列规定确定：

(一)政府投资建设的，归国家所有；

(二)农村集体经济组织筹资、政府给予补助的，归农村集体经济组织所有；

(三)单位或者个人投资，政府给予补助的，归投资者所有；

(四)政府、农村集体经济组织、单位或者个人共同投资的，按照合同约定确定；

(五)政府补助、用水户筹资投劳建设，由一个行政村或者村民小组使用的，归集体所有。

第二十条  国家投资兴建的城乡供水工程，日供水规模达到一千吨以上或者供水人口达到一万人以上的农村饮水供水设施，按照所有权和经营权分离的原则，实行专业化管理，企业化运作。

以一个行政村或者村民小组为单位建设的农村饮水供水设施，可以依法通过承包、租赁或者委托管理等方式，由乡(镇)水利管理机构、农村合作组织或者个人负责经营管理和维护。

政府可以通过购买公共服务等方式实施农村饮水供水具体管理工作。

第二十一条  供水单位应当与受益村、用水户签订供水设施管理协议，明确管理范围及责任。进村设施由受益村负责管理，入户设施由用水户自行管理。

第二十二条  县级人民政府应当划定城乡饮水供水设施安全保护控制范围。控制范围内不得从事以下活动：

(一)修建建筑物、构筑物；

(二)挖坑、挖沟、取土、堆渣、爆破、打桩等；

(三)修建畜禽饲养场、厕所、渗水坑、污水沟道，堆放垃圾、粪便等污染物；

(四)排放有毒有害物质；

(五)其他危害城乡饮水供水工程及设施安全的活动。

第二十三条  供水单位应当在城乡饮水供水水源地设置安全护栏网、在管网走线设置标记等安全设施，确保供水设施安全。

第二十四条 任何单位和个人不得擅自改装、迁移或者拆除公共饮水供水设施。确需改装、迁移或者拆除的，建设单位应当征得县级人民政府水行政主管部门同意，所需费用由建设单位承担。

任何单位和个人不得拆卸、启封、围压、堆占、损坏结算水表或者干扰水表正常计量。用水户的结算水表不能正常使用或者达到使用年限的，用水户应当及时告知供水单位维修或者更换，所需费用由用水户承担。

第五章 供水与用水

第二十五条 供水单位应当与用水户签订供水用水合同，明确双方的权利和义务。

第二十六条 供水单位应当履行下列义务：

(一)供水水量、水质和水压符合规定标准，并保证安全稳定供水；

(二)依照核定的价格计量收费，没有实现计量的供水单位应严格按照物价部门核定的价格收费。

(三)定期检查、维护供水设施；

(四)设立供水事故抢修电话，并向社会公布；

(五)建立规范的供水档案管理制度；

(六)接受水务、卫健委、生态环境等行政部门和用水户的监督。

第二十七条 用水户应当节约用水，遵守下列规定：

(一)按时交纳水费，不得拖欠或者拒付；

(二)不得擅自改变用水性质；

(三)不得盗用或者擅自向其他单位和个人转供用水；

(四)不得在饮水供水管道上安装其他取水设施；

(五)变更、暂停或者终止用水，应当到供水单位办理相关手续；

(六)保证计量设施的正常使用，管理好入户设施，做好防止漏水爆管等工作。

第二十八条  用水户或者供水单位对水表准确度有异议的，可以申请具有相应资质的计量鉴定机构检测。计量误差超过规定标准的，产权人应当更换水表，并承担检测费用；计量误差符合规定标准的，由申请人承担检测费用。

第二十九条  县级人民政府应当组织相关单位制定城乡饮水供水应急预案，建立应急救援组织，配备救援器材设备，定期组织演练，预防突发事故，减少因事故造成的损害。

第三十条  供水单位因施工或者检修等原因，确需临时停止供水的，应当在临时停止供水二十四小时前通知用水户。

因发生自然灾害或者紧急事故，无法提前通知的，应当在抢修的同时通知用水户，并报告当地人民政府住房和城乡建设局和水行政主管部门。任何单位和个人不得阻挠和干扰供水设施的抢修。

连续超过四十八小时不能恢复正常供水的，供水单位应当采取必要的应急供水措施，保证用水户基本生活用水的需要。

第三十一条  城乡饮水供水实行有偿使用、计量收费制度。农村饮水尚未实现计量的按照物价部门批准的水价和有关收费协议、合同收取费用。

生活用水和生产用水实行分类计价。生活用水价格按保本微利、补偿成本、公平负担的原则确定，不超过基本水量的，按标准水价计收；超过基本水量部分，可以实行阶梯水价。生产用水价格按市场调节机制计收。

第三十二条  国家投资为主建设的农村饮水供水设施，供水价格由县级人民政府核定，跨县(市、区)的工程供水价格，由市(州)人民政府核定。

利用其他方式投资建设的农村饮水供水设施，供水价格由项目投资经营主体与用水户协商确定后，投资方申请，县(市、区)人民政府核定。农村村民自建的农村饮水供水设施供水价格由供需双方协商确定。

第三十三条  农村饮水供水设施供水价格达不到供水成本，造成经营困难的，县级人民政府应当对农村饮水供水单位给予补贴。

第三十四条  县级人民政府应当通过财政补贴、水费提留等方式建立维修养护基金。维修养护基金实行专户存储，统一用于县域内农村饮水供水设施的日常管护和维修。

第三十五条  农村饮水集中供水设施用电量纳入全省农业排灌电价控制基数，按地表水、地下水扬程分别执行相应类别的农业排灌优惠电价。

第六章 法律责任

第三十六条  违反本条例规定，法律法规已有处罚规定的，从其规定。

第三十七条  供水单位违反本条例规定，有下列情形之一的，由县级人民政府水行政主管部门责令改正，逾期未改正的，可以处一万元以上三万元以下罚款：

(一)供水水质不符合规定要求的；

(二)擅自停止供水或者未履行停水通知义务的；

(三)未按照规定时限检修供水设施或者在供水设施发生故障后未及时组织抢修的；

(四)发生供水水污染事故未及时上报的。

第三十八条  违反本条例规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府住房和城乡建设局、水行政主管部门按照下列规定予以处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任：

(一)阻挠或者干扰供水设施抢修的，责令改正，并可以处五百元以上二千元以下罚款；

(二)擅自转供用水或者改变用水性质的，责令改正，并可以处一千元以上一万元以下罚款；

(三)盗用供水的，责令改正，补交水费，对单位可以处五千元以上三万元以下罚款，对个人可以处五百元以上五千元以下罚款；

(四)擅自拆卸、启封、围压结算水表的，责令改正，并可以处一百元以上五百元以下罚款；

(五)损坏工程建(构)筑物、供水管道等供水设施的，可以处一千元以上一万元以下罚款；

(六)擅自在供水管道上修建房屋等违章建筑物的，责令改正，恢复原状，并可以处二千元以上二万元以下罚款；

(七)生产或者使用有毒、有害物质的单位将其生产、使用的用水管网与农村饮水供水管网直接连接的，责令立即拆除，并处一万元以上十万元以下罚款。

第三十九条  住房和城乡建设、水行政主管部门及其他有关部门工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者监察机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七章 附则

第四十条 本条例自2020年10月1日起施行